Witam wszystkich, nazywam się Igor Matynia i dzisiaj przedstawię wam prezentację dotyczącą mojej pracy inżynierskiej zatytułowanej „System do analizy dźwięków jelitowych”. Moim promotorem jest profesor Robert Nowak.
<Przedstawienie agendy prezentacji>
## Cel pracy inżynierskiej
Słowami wstępu postaram się określić cel mojej pracy inżynierskiej. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są dźwięki jelitowe. W trakcie typowego funkcjonowania organizmu ludzkiego jelita pozostają w ciągłym ruchu, generując dźwięki, które najczęściej są niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Aby wykryć te dźwięki w specjalnie przygotowanym nagraniu dźwiękowym, potrzebna jest cenna uwaga i czas specjalisty przeglądającego nagranie pacjenta <tutaj odtwórz przykładowy dźwięk audio w audacity>. Dźwięki jelitowe mogą być wykorzystywane do nieinwazyjnej analizy aktywności jelitowej, co może pomóc w diagnozowaniu m.in. zespołu jelita drażliwego (ang. Irritable Bowel Syndrome). Metoda ta jest szczególnie przydatna przy detekcji tego schorzenia u dzieci, które nie są w stanie same opisać swoich dolegliwości.
Badania na większą skalę, dotyczące powiązania chorób i aktywności jelitowej, nie zostały jeszcze przeprowadzone ze względu na czasochłonność i kosztowność procesu ich detekcji.
## Założenia funkcjonalne
- System pozwala na wykrywanie i oznaczanie dźwięków jelitowych w nagraniu dźwiękowym
- Wykrywanie jedynie dźwięków jelitowych typu pojedynczego
- Użytkownik może dostosować dokładność inferencji
- Rezultatem działania modelu jest plik CSV z oznaczeniami przedziałów czasowych występowania dźwięków jelitowych
## Założenia niefunkcjonalne
- Model przyjmuje pliki dźwiękowe 44.1kHz 24-bit
- Dźwięki jelitowe które zostaną wykryte muszą mieć długość mniejszą niż 0,2s
- Długość pojedynczego okna to 0,2s
- Wykorzystana zostanie głęboka sieć neuronowa, a w szczególności sieci konwolucyjne

Specyfika danych przed

Dźwięki jelitowe dzielą się na cztery główne typy: pojedyncze (ang. single burst bowel sounds <2x lewy dolny>), wyraźne (ang. distinct burst bowel sounds <2x lewy górny>), wielokrotne (ang. multiple burst bowel sounds <prawy dolny>) oraz losowe dźwięki jelitowe (ang. random bowel sounds <górny prawy długi>) <pokaż na prezentacji obrazek>.
W mojej pracy skupię się na wykrywaniu pojedynczych (single burst bowel sounds), ponieważ występują one najczęściej – nawet kilka razy na sekundę, są stosunkowo krótkie (zaledwie 20–50 ms), a zakres ich częstotliwości mieści się w przedziale od 50 do 2000 Hz. Są one również najbardziej przydatne do analizy aktywności jelitowej. Losowe dźwięki jelitowe występują natomiast najrzadziej i są również znane jako „bulgotanie żołądka” odczuwane w przypadku głodu.
## Charakterystyka danych wejściowych
Dźwięki jelitowe pozyskuje się specjalnie przygotowanym mikrofonem przymocowanym w okolicach brzucha dla największej czułości i dokładności pomiarów dźwięków jelitowych. <obrazek na slajdzie>. Dźwięk jest nagrywany z częstością odświeżania wysokości 44100 Hz z dokładnością 24-bit liczby zmiennoprzecinkowej. W ramach wstępnego przetwarzania danych aplikowany jest filtr dolno przepustowy, odcinający częstotliwości powyżej 2000Hz. Tak jak to zostało wcześniej wspomniane, interesujące nas dźwięki występują w przedziale częstotliwości od 50-2000Hz. Dodatkowo nagranie dźwiękowe jest przekształcone na spektrogram o parametrach generujących 126 wiaderek rozdzielczości częstotliwości w przedziale ograniczonym filtrem oraz 1575 wiaderek rozdzielczości w wymiarze czasowym dla każdej sekundy nagrania. Spektrogram jest następnie normalizowany w skali danego pliku dźwiękowego. Tak przygotowane dane mogą być następnie przekazane do mojego rozwiązania w celach treningowych bądź w celu analizy i inferencji. <Na prezentacji pokazane WAV → Spektrogram>
## Charakterystyka danych wyjściowych
Rezultatem działania modelu jest plik CSV zawierający adnotacje do pliku dźwiękowego. Adnotacje te określają przedział czasowy, w którym znajduje się dźwięk jelitowy, w postaci punktu początkowego i końcowego względem początku pliku dźwiękowego, wyrażonych w sekundach. W zbiorze danych, z którego miałem okazję korzystać, znajdują się również kolumny wskazujące przedział częstotliwości oraz klasę dźwięku. Jednak te pola zostały pominięte w moim rozwiązaniu, ponieważ są one zdefiniowane tylko dla ograniczonego podzbioru dźwięków jelitowych i nie są wystarczająco użyteczne do analiz medycznych.
Podsumowując, jako dane wejściowe otrzymujemy nagranie dźwiękowe, które następnie poddajemy filtracji, przekształcamy w spektrogram, przetwarzamy modelem i otrzymujemy plik CSV z przedziałami czasowymi zawierającymi dźwięki jelitowe. <Na prezentacji przedstawione: wav → spektrogram → spektrogram + ground truth>.

## Szczegółowy opis rozwiązania
#### Źródło inspiracji
Zastanówmy się do czego sprowadza się problem wykrywania dźwięków jelitowych. Na wejściu model otrzymuje dwu wymiarową macierz wartości natężenia częstotliwości, czyli obraz spektrogramu. Na wyjściu znajdować się mają oznaczenia przedziałów czasowych zawierających dźwięki jelitowe. Każdy dźwięk jelitowy możemy potraktować jak pewien wzorzec, który chcemy wykryć na obrazie i wydedukować odpowiadający mu zakres. Jest to problem analogiczny do wyszukiwania obiektów na obrazach RGB, lecz znacznie uproszczony – zamiast wielu kanałów koloru mamy obraz monochromatyczny oraz zamiast dwuwymiarowego obszaru ograniczającego lub maski wokoło obiektu wyznaczamy jedynie jednowymiarowy zakres czasowy. Ze względu na te uproszczenia nie zdecydowałem się na korzystanie z metod state-of-the-art takich jak nowe wersje architektury YOLO (you only look once, czyli spoglądasz tylko raz odnoszące się do faktu iż ta architektura przegląda cały obraz za jednym razem i skupia się na szybkości detekcji), lub nawet korzystania z [back-bone’ów] przetrenowanych na obrazach z prawdziwego świata. Uznałem, że byłoby to nieadekwatne do tego zagadnienia, ze względu na brak odzwierciedlenia w obrazach z prawdziwego świata. Zdecydowałem aby zaimplementować architekturę pokroju „Region Based CNN” czyli regionowa sieć konwolucyjna. W przeszłości architektura ta była używana w celu detekcji obiektów na obrazie, lecz została ona na przestrzeni lat zastąpiona znacznie bardziej skutecznymi metodami.
#### Ogólny zarys stworzonego modelu
Proponowane rozwiązanie dzieli problem na dwa główne etapy: szeroką klasyfikację binarną okien, która identyfikuje potencjalne regiony zainteresowania, oraz etap zawężania przedziału, w którym precyzyjnie określany jest czas występowania wykrytych dźwięków. Realizacja tych kroków opiera się na współpracy dwóch sieci neuronowych konwolucyjnych:
- Model klasyfikacji okien – Ten model wykonuje wstępne skanowanie dźwięku, identyfikując regiony, które potencjalnie zawierają dźwięki jelitowe. Pełni on rolę filtra, wybierając obszary warte dalszej analizy. <wykres ilustrujący wybór>
- Model estymacji zakresu czasowego – Drugi model koncentruje się na regionach wyznaczonych przez pierwszy model, określając dokładniejszy zakres czasowy w obrębie wybranego okna, w którym znajdują się dźwięki jelitowe. <wykres ilustrujący zawężenie>
#### Model klasyfikujący okna
Model ten jest zaimplementowany jako konwolucyjna sieć neuronowa (CNN), która przetwarza segmenty dźwięku o długości 0,2 sekundy, reprezentowane jako monochromatyczne spektrogramy. Każdy segment spektrogramu ma rozmiar 315 pikseli (rozdzielczość czasowa) na 126 pikseli (rozdzielczość częstotliwościowa), jak wspomniano w rozdziale o przygotowaniu danych.
<obrazek architektury>
Architektura modelu składa się z trzech warstw konwolucyjnych, po każdej z których następuje warstwa maksymalnego wybierania (max pooling), co pozwala stopniowo redukować wymiary przestrzenne przy jednoczesnym wychwytywaniu istotnych cech. Po nich następują dwie w pełni połączone warstwy liniowe, które wykorzystują funkcje aktywacji Leaky ReLU. Warstwa wyjściowa składa się z jednego neuronu z funkcją aktywacji sigmoidalnej, która zwraca wartość wskazującą na pewność obecności dźwięków jelitowych w danym 0,2-sekundowym oknie.
To wyjście binarne — w zakresie od 0 do 1 — pełni rolę filtra, określając, które obszary nagrania dźwiękowego powinny zostać przekazane do kolejnego etapu w celu dokładniejszego oszacowania zakresu czasowego.
#### Model estymacji zakresu czasowego
Model estymacji przedziału czasowego precyzuje wykrycie, wskazując dokładny zakres czasowy dźwięku jelitowego w obrębie okna wybranego przez model klasyfikacji. Jako dane wejściowe przyjmuje ten sam monochromatyczny segment spektrogramu, który model klasyfikacji zidentyfikował jako potencjalnie zawierający dźwięk jelitowy. Wyjście modelu składa się z dwóch neuronów, których wartości definiują przedział czasowy dźwięku, reprezentowany jako skala i przesunięcie względem początku okna wejściowego.
Interpretacja przedziału czasowego przebiega następująco:
Skala – Określa długość wykrytego obszaru względem okna wejściowego.
Przesunięcie – Reprezentuje przesunięcie względem środka okna, wskazując dokładne położenie dźwięku jelitowego w segmencie.
<przykłady offsetu i skali>
Na przykład przedział czasowy o skali 1,0 i przesunięciu 0,5 wskazywałby, że całe okno zawiera dźwięk jelitowy i nie wymaga dalszego dostosowania. Z kolei okno o parametrach 0,2 dla skali i 0,25 dla przesunięcia oznaczałoby — przy długości okna 0,2 sekundy — że dźwięk jelitowy występuje od 0,03 sekundy do 0,07 sekundy względem początku okna.
<Architektura modelu>
Architektura tego modelu jest analogiczna do architektury modelu klasyfikacji, składając się z trzech warstw konwolucyjnych oraz dwóch w pełni połączonych warstw liniowych. Warstwy wewnętrzne wykorzystują funkcje aktywacji Leaky ReLU, aby wprowadzić nieliniowość, natomiast warstwa wyjściowa stosuje funkcję aktywacji sigmoidalną, co zapewnia, że wartości skali i przesunięcia pozostają w odpowiednim zakresie.
Tak skonfigurowany model umożliwia precyzyjne dostosowanie okna detekcji, dzięki czemu może dokładnie wskazać przedział czasowy dźwięku jelitowego na podstawie wejściowego spektrogramu.
#### Opis metryk
###### IOU w jednym wymiarze
<obrazek ilustrujący nakładające się obszary>
IOU – intersection over union, czyli przecięcie przez sumę, jest metryką często wykorzystywaną przy problemach detekcji obiektów na obrazie do określania jakości obszarów ograniczających. W celu adaptacji tej metryki do mojego rozwiązania zaimplementowałem 1-wymiarową wersję tej metryki.
###### Binarna entropia krzyżowa z wagami
<wzór na BCE>
BCE zostało zastosowane przy trenowaniu modelu klasyfikującego. Jest to często wykorzystywana metryka dla zadań klasyfikacji binarnej.
###### Macierz pomyłek
<ilustracja z nakładającymi się przedziałami>
W przypadku mojego rozwiązania macierz pomyłek została policzona w następujący sposób:
- poprawne pozytywne (TP) – sumaryczna długość obszarów pokrytych jednocześnie przez przedziały wartości rzeczywistej oraz predykcji
- poprawne negatywne (TN) – sumaryczna długość przedziałów nie zawierających się w żadnym przedziale
- błedne pozytywne (FP) – sumaryczna długość obszarów zawierających się wyłącznie w obszarze predykcji
- błędne negatywne (FN) – sumaryczna długość obszarów znajdujących się wyłącznie w obszarze wartości rzeczywistej
Z tej definicji macierzy pomyłek możemy także wyliczyć średnią wartość metryki IOU jako TP / (FP + TP + FN).
###### Proces trenowania sieci
W każdej epoce trenowania losowo wybierane są okna z uprzednio zdefiniowanych regionów próbkowania, które zostały wyznaczone przed rozpoczęciem trenowania. Regiony te wyznaczają obszary, które można sklasyfikować jako zawierające dźwięki jelitowe lub wolne od takich dźwięków. Przygotowanie to zapewnia dostępność zarówno przykładów pozytywnych (dźwięki jelitowe), jak i negatywnych (brak dźwięków jelitowych) do treningu. Każdemu pozytywnemu regionowi przypisano jego najlepiej dopasowany dźwięk jelitowy – ten najbliższy środku przedziału.
Aby zwiększyć odporność modelu, zastosowana została augmentacja danych w postaci szumu Gaussowskiego. Szum ten dodawany jest bezpośrednio do spektrogramu, przy czym odchylenie standardowe jest losowo wybierane z przedziału od 0 do 0,25. Podejście to wspomaga uogólnianie modelu, czyniąc go bardziej odpornym na drobne wariacje w danych wejściowych.
Obydwie sieci konwolucyjne — Model Klasyfikacji oraz Model Estymacji Przedziału Czasowego — są trenowane niezależnie, choć na tym samym zbiorze danych.
- Model Klasyfikacji – Model ten jest trenowany zarówno na przykładach pozytywnych, jak i negatywnych. Z uwagi na znaczną nierównowagę w zbiorze danych — gdzie około 90% nagrań dźwiękowych nie zawiera dźwięków jelitowych — w trakcie trenowania wykorzystywana jest większa liczba przykładów negatywnych. Aby zniwelować tę nierównowagę, stosuje się ważoną funkcję straty opartą na binarnej entropii krzyżowej. Wagi te dostosowują istotność regionów zawierających dźwięki jelitowe względem pustych regionów w proporcji 3:1, zapewniając, że model nie zniekształci się aby domyślnie przewidywać braku dźwięków jelitowych. Takie ważenie jest stosowane zarówno przy próbkowaniu danych treningowych, jak i przy obliczaniu funkcji straty. <screenshot z WandB>
- Model Estymacji Przedziału Czasowego – W przeciwieństwie do powyższego, model ten jest trenowany wyłącznie na oknach zawierających dźwięki jelitowe. Podstawowym założeniem jest to, że Model Estymacji Przedziału Czasowego przetwarza okna jedynie wtedy, gdy są w nich obecne dźwięki jelitowe. Zapewnia to model klasyfikacji. Zastosowana funkcja straty to zmodyfikowana funkcja Intersection over Union (IoU) opisana wcześniej. Dzięki tej modyfikacji model może trafniej przewidywać przedziały czasowe w jednowymiarowym spektrogramie wejściowym, precyzyjnie wyznaczając granice dźwięków jelitowych. <screenshot z WandB> dodatkowo histogram IOU
Podsumowując, podejście polegające na trenowaniu dwóch modeli zapewnia, że każdy z nich jest wyspecjalizowany w swoim zadaniu: Model Klasyfikacji identyfikuje potencjalne regiony zainteresowania, a Model Estymacji Przedziału Czasowego doprecyzowuje te detekcje, ustalając dokładne przedziały czasowe.
###### Inferencja przy użyciu modelu
Faza inferencji polega na wykorzystaniu wytrenowanych modeli do wykrywania dźwięków jelitowych w nowych nagraniach dźwiękowych. Proces ten jest kontrolowany przez trzy kluczowe parametry, które wpływają na zachowanie algorytmu:
- Próg detekcji – Określa minimalny poziom pewności, który model klasyfikacji musi osiągnąć, aby oznaczyć okno do dalszej analizy. Jeśli wynik pewności modelu dla danego okna przekracza ten próg, okno uznawane jest za prawdopodobnie zawierające dźwięk jelitowy.
- Nakładanie okien – Ten parametr określa stopień nakładania się kolejnych okien podczas skanowania nagrania audio przez algorytm. Większe nakładanie oznacza, że każda część nagrania będzie analizowana wielokrotnie z różnych perspektyw, co zwiększa precyzję detekcji.
- Ułamek głosów – Jest to ostateczny próg decyzyjny, który określa, które regiony zostaną ostatecznie oznaczone jako zawierające dźwięki jelitowe. Oblicza się go jako sumę wyników detekcji dla nakładających się okien, znormalizowaną przez liczbę nakładań. Ten parametr decyduje o progu, przy którym region klasyfikowany jest jako zawierający dźwięk jelitowy.
Proces inferencji rozpoczyna się od przekształcenia nagrania dźwiękowgo na sekwencję okien spektrogramu. Okna te są przesunięte względem siebie zgodnie z parametrem nakładania okien, co zapewnia, że każda część nagrania zostanie przeanalizowana wielokrotnie.
Następnie model klasyfikacji stosowany jest do każdego okna, generując wynik pewności określający prawdopodobieństwo wystąpienia dźwięku jelitowego. Jeśli wynik pewności przekracza określony próg detekcji, okno zostaje oznaczone do dalszej analizy. W tym momencie wykorzystywany jest model estymacji przedziału czasowego, który szacuje dokładną lokalizację dźwięku jelitowego w wybranym oknie.
Każdy oszacowany region jest traktowany probabilistycznie — wynik pewności modelu jest rozkładany na cały wykryty obszar. Wyniki te są następnie sumowane dla nakładających się okien, co zapewnia złożony wskaźnik pewności dla każdej części nagrania.
W ostatnim kroku do zsumowanych wyników stosowany jest próg ułamka głosów, aby określić ostateczne lokalizacje dźwięków jelitowych w nagraniu. Regiony, w których średnia pewność osiąga lub przekracza ten próg, są klasyfikowane jako zawierające dźwięki jelitowe.
#### Użyte technologie
<na slajdzie ikony technologii>
Model został zaimplementowany w języku Python przy użyciu biblioteki pytorch. W szczególności wykorzystane zostały moduły odpowiedzialne za sieci konwolucyjne. Dodatkowo w celu generowania spektrogramu skorzystałem z biblioteki librosa, tworzenie wykresów zostało wykonane biblioteką matplotlib oraz inne analizy matematyczne zostały wykonane przy użyciu biblioteki numpy. Podczas prototypownia korzystałem również z notatników jupyter. Wstępne modele zostały wytrenowane przy użyciu mojego prywatnego laptopa z kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 oraz 40GB pamięci RAM. Każdy ze wstępnych modeli był trenowany około półtorej godziny.
### Wyniki eksperymentów nowego rozwiązania
<screenshoty przykładowych inferencji, dobrych jak i złych>
### Poprzednie rozwiązanie
<ogólna architektura>
Jednym z celów mojej pracy było także porównanie jej wyników z istniejącym rozwiązaniem zaproponowanym przez mojego kolegę, [imię i nazwisko], który w [rok] roku opracował metodę opartą na konwolucyjno-rekurencyjnych sieciach neuronowych. W jego rozwiązaniu model przeszukuje nagranie dźwiękowe za pomocą małych okien, które są klasyfikowane, a następnie scalane w przedziały czasowe. Na wejściu tego modelu również znajduje się spektrogram, ale obejmuje on znacznie mniejszy fragment nagrania.
Potencjalną zaletą mojego podejścia jest to, że dzięki zastosowaniu modelu zawężającego przedział czasowy nie jestem ograniczony wielkością okna, lecz precyzją modelu. Ostateczne parametry przedziałów są inferowane bezpośrednio jako wartości zmiennoprzecinkowe, co pozwala na większą elastyczność i dokładność w określaniu lokalizacji dźwięków jelitowych. Ograniczeniem mojego modelu natomiast jest fakt, że w przypadku dźwięków zlokalizowanych blisko siebie model może mieć trudności w rozdzieleniu ich, ponieważ te same okna mogą zawierać wiele dźwięków.
## Porównanie z poprzednim rozwiązaniem
<tabelki>
Jak widać, poprzedni model radzi sobie lepiej niż moje rozwiązanie, natomiast też nie jest niezawodny.
## Kontynuacja rozwoju modelu
- Augmentacja – coś poza gaussem, analogicznie do problemu detekcji na obrazie
- Self supervised learning – dostępne są nagrania bez adnotacji
- Eksperymenty z zmienioną wielkością sieci, ilością warstw, hiper parametrów trenowania itd
## Bibliografia
"Analysis of gastrointestinal acoustic activity using deep neural networks", MDPI Sensors, 2021, doi:10.3390/s21227602, http://dx.doi.org/10.3390/s21227602

https://machinethink.net/blog/bounding-boxes/